## 封面
宝德自强·AI集群基础单元 PRA100 PoDc G2
| 高危操作一览表 | 02
| 发布日期 | 2024-04-01
宝德计算机系统股份有限公司
声明
本手册可能会出现技术或排版印刷的错误，因此公司会定期修订此手册，并将修改后的内容纳入新版本中。公司拥有对产品、程序进行改进、更新的权力。
公司对于在非公司提供的设备上使用本公司软件的可靠性概不负责。
本手册中载有受版权保护的专利信息，版权所有，未经公司的事先书面许可，本手册中的任何内容均不得复印、翻印或翻译。
所有其它公司或产品名称分别是持有者的商标或服务标志。
宝德计算机系统股份有限公司
地址： | 深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 16 楼
服务电话 | 4008-870-872
网址： | http://www.powerleader.com.cn

## 前言
概述
本文档提供了PRA100 PoDc G2 集群基础单元 高危操作的相关解释说明。
读者对象
本文档（本指南）主要适用于以下工程师： ● 网络规划工程师 ● 系统工程师 ● 现场工程师 ● 网络值班员 ● 网络操作员 ● 网管工程师
修改记录
修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。
文档版本 | 更新日期 | 更新说明
02 | 2024-04-01 | 【硬件类】页签增加高危操作描述。
01 | 2023-11-20 | 第一次正式发布。

## 高危操作风险等级定义
风险等级 | 风险定义
Minor | 操作本身不会修改特性配置，但可能导致用户自定义的关键数据丢失。
Major | 操作可能导致被管资源脱管或操作可能导致节点上承载的部分业务中断。
Critical | 操作可能导致全网大量业务中断。

## 硬件类
序号 | 高危操作描述 | 影响 | 风险等级 | 产品环境操作要求 | 测试环境操作要求
1 | 更换服务器部件 | 更换服务器部件需要严格按照操作指导执行，否则有可能导致功能异常甚至损坏硬件。 | Critical | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
2 | 在CPLD升级过程中异常掉电 | 升级CPLD过程中AC掉电可能导致CPLD文件损坏，影响功能，需要重新升级恢复。 | Critical | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
3 | 服务器上下柜操作 | 服务器上下柜操作必须严格遵守服务与维护指南，否则有可能损坏硬件，影响液冷气密性，甚至导致操作人员受伤。 | Critical | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
4 | 液冷参数调节 | 在集群工作时，调节一次侧/二次侧的参数，有可能因散热能力变化导致服务器过温，影响业务。 | Critical | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
5 | 液冷管路排水、注液、保压 | 服务器液冷管路排水、注液、保压操作必须严格遵守服务与维护指南，否则可能导致工质水喷溅、气密性不足等问题。 | Critical | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
6 | Manifold、Busbar、设备滑道等机柜的主体部件更换 | 易造成漏水、短路、掉电、机柜强度不足等失效风险，造成设备业务中断。 | Critical | ■必须整柜下电操作 ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须整柜下电操作 ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作

## 软件类
序号 | 高危操作描述 | 操作入口 | 影响 | 风险等级 | 规避措施 | 产品环境操作要求 | 测试环境操作要求
1 | 在系统正常运行时在主机上执行service network restart命令重启主机的网络进程。 | 登录主机系统，执行service network restart命令 | 可能导致主机故障、业务发放失败、虚拟机启动失败。 | Critical | 无 | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
2 | 在主机执行ping -I命令（指定网卡的ping命令） | 登录主机系统，执行ping -I命令 | 通过指定网卡执行ping任务，可能导致主机网络中断。建议改为使用ping命令检查网络。 | Critical | 无 | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
3 | 直接手动删除或者修改message日志文件。 | 登录主机系统，执行rm命令删除/var/log下message日志 | 导致日志无法打印。 | Critical | 无 | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
4 | 清除BIOS Flash上的用户自定义信息 | 登录ibmc命令行界面，执行ipmcset -d clearcmos命令 | 信息删除后无法恢复。 | Critical | 无 | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
5 | 恢复iBMC出厂设置 | 登录ibmc命令行界面，执行ipmcset -d restore命令 | 恢复出厂后用户数据无法恢复。 | Critical | 无 | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意
6 | 修改服务器IP地址 | 登录主机系统，执行ifconfig命令修改网卡IP地址 | 该操作可能会影响主机的业务进程，影响当前业务操作。 | Critical | 无 | ■必须在客户同意的维测时段操作 ■必须由维护人员执行 ■必须得到客户的同意后才可操作 | ■必须由维护人员执行或得到其同意